### Соблюдайте правила пожарной безопасности!

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода 2015-2016 гг. администрация МО Ромашкинское сельское поселение просит Вас неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните, что соблюдение элементарных мер пожарной безопасности сохранит жизнь Вам и Вашим близким! — при возникновении любой чрезвычайной ситуации  или пожара необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «101». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Правила безопасности при возникновении пожара:

Пожар в квартире. Сообщите в пожарную охрану. Выведите на улицу детей и престарелых. Попробуйте водой (из водопровода, от внутренних пожарных кранов), стиральным порошком, плотной тканью и т.п. потушить пожар. Отключите электроавтоматы (на щитке на лестничной площадке). Закройте окна и форточки. При сильном задымлении немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь. При выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма респиратором, ватно-марлевой повязкой, смоченными водой куском ткани или полотенцем.

Рекомендуем

Заблаговременно застрахуйте себя, и свое имущество на случай пожара. Храните документы и деньги в месте, известном всем членам семьи, на случай внезапной эвакуации при пожаре. Двигайтесь  пригнувшись или ползком (внизу меньше дыма). Накройте голову и тело мокрой тканью. При невозможности выбежать по лестничным маршам используйте балконную лестницу; если ее нет, выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и кричите: «Пожар!». По возможности укажите пожарным место пожара.

Горит подвал:

Звоните в пожарную охрану! Ни в коем случае не пытайтесь сами проникнуть в подвал, это может закончиться для вас трагично. Если из-за пожара в подвале появился дым, откройте окна (но не дверь на лестничную площадку) и покиньте дом, оповестив соседей. Выбирайтесь либо низко пригнувшись, либо ползком, дыша через мокрую ткань, тряпку. Заблудившись, выходите в сторону тяги дыма. Не найдя выхода, лягте в проходе, где температура не очень высока, и постарайтесь чем-нибудь накрыться.

Горит телевизор

Обесточьте телевизор (или квартиру). Сообщите в пожарную охрану. Во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения людей, в первую очередь — детей. Если после отключения телевизор продолжает гореть, залейте его водой через отверстия задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или накройте его плотной тканью. Если горение продолжается, выбросьте телевизор в окно, не забыв при этом посмотреть вниз. Если телевизор взорвался и пожар усилился, покиньте помещение, закрыв двери и окна. Если имущество застраховано, не забудьте в трехдневный срок сообщить о случившемся в страховую компанию

На человеке загорелась одежда:

Опрокиньте человека на землю (при необходимости подножкой) и погасите огонь водой, землей, снегом или накрыв его плотной тканью, оставляя голову открытой. Вызовите «Скорую», окажите первую медицинскую помощь. Сообщите в пожарную охрану (при попытке самосожжения — и в милицию).

Правила поведения при пожаре:

Недопустимо  бороться с огнем самостоятельно, не вызвав пожарных; гасить водой воспламенившиеся электроприборы, не отключив от электросети (можно получить удар током!); открывать окна и двери, чтобы выпустить дым (горение усилится из-за притока воздуха!); пользоваться лифтом, если пламенем охвачена уже значительная площадь (можно застрять и задохнуться!); пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым токсичен, горячий воздух может обжечь легкие!); опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (падение почти всегда неизбежно!); прыгать из окна (выше 3-го этажа каждый второй прыжок смертелен!).

Первичные средства пожаротушения

1. Огнетушители химические пенные (ОХП) Наиболее распространены огнетушители ОХП-10. Однако они не применяются для тушения горящих без доступа воздуха веществ и электроустановок под напряжением. Приведение в действие огнетушителя ОХП-10: прочистить спрыск шпилькой (или иголкой); рукоятку поднять и перекинуть до отказа (на 180°); перевернуть   огнетушитель вверх дном и встряхнуть; направить струю на очаг загорания.

2. Огнетушители углекислотные (ОУ) Предназначены для тушения горящих без доступа воздуха веществ. Незаменимы при тушении пожаров электрических двигателей, электроустановок, в химических лабораториях, архивах, музеях. Не боятся низких температур. Приведение в действие ОУ: сорвать пломбу и выдернуть чеку; направить раструб на пламя; нажать рычаг. Недопустимо: держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз; прикасаться оголенными частями тела к раструбу (температура на его поверхности понижается до-60...-70 °С); подводить раструб ближе 1 м к электроустановке под напряжением.

3. Огнетушители порошковые (ОП) Предназначены для ликвидации горения твердых, жидких и газообразных веществ, а также пожаров на электроустановках под напряжением до 1 кВ. Ими снабжают автомобили, гаражи, склады, офисы и банки, промышленные объекты, поликлиники, школы, частные дома и т.д. Приведение в действие ОП: выдернуть чеку; нажать на кнопку; направить пистолет на пламя; нажать на рычаг пистолета; тушить пламя менее чем с 5 м; при использовании огнетушителя его необходимо встряхивать; рабочее положение огнетушителя вертикальное (не переворачивать!).

4. Внутренние пожарные краны Приведение в действие внутренних пожарных кранов: открыть дверцу шкафчика; раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом; открыть вентиль поворотом маховичка против хода часовой стрелки; направить струю воды из ствола в очаг горения.